中国科学院西双版纳热带植物园

小型基建与修缮工程询价邀请函

各有关报价单位：

我单位就西双版纳玉米冬繁加代育种基地改造提升工程进行询价，欢迎贵单位根据我单位提供的工程内容清单及现场实地勘验后，综合考虑参加报价并作出服务承诺。

有意向的报价单位，请按本次工程询价要求于2018年4月11日9点00分前，将签章后的报价文件密封送到中国科学院西双版纳热带植物园条件保障与后勤处,地址：西双版纳州勐腊县勐仑镇植物园科研中心行政办公楼条件保障与后勤处。超过期限不再受理报价文件。

询价评标时间：2018年4月11日9点30分，评标地点：科研中心行政办公楼第二会议室。联系人：姜海平；联系电话：18387062616。

1. 工程概况

1.1 建设内容：

1.1.1玉米实验地整理: 面积33.2亩, 包括地表覆盖物如杂草灌木和水泥桩等前期人工铺设物清理、土地深耕与耙细耙平。

1.1.2现有田间水泥道路扩宽：总长度1190米, 扩宽0.8米, 总计952平方米，要求与原路面标高平，对应机切缝。

1.1.3新增铺设空心砖路面：总长度270米, 路宽1.2米（15块砖/米）,总计324平方米，包括路基整平压实，空心砖铺设等。

1.1.4小桐子种质资源迁移保护：面积9.7亩，每亩迁移栽植111株，要求成活率95%以上。

1.2 总投资及资金来源

1.2.1 总投资: 20万元。

1.2.2 资金来源：自有资金。

1.3 计划工期：60日历天。

1.4 建设地址：云南省勐腊县勐仑镇中科院西双版纳热带植物园内。

1.5 询价范围：以上建设内容施工总承包。

2. 报价文件要求

2.1 本工程报价应达到施工预算深度，工程预算书封面须加盖公司章后有效。

2.2 报价单位根据我单位提供的工程内容及清单完成相应工程报价，工程量由报价单位现场核准，一旦报价并被确定成交后，按固定总价形式包干执行，施工过程中不因工程量变化而调整合同总价，我单位现场人员要求新增的施工内容除外。

2.3 报价应为到工地包干价，综合报价中应包含主辅材、人工、机械、运输、装卸、施工、措施、规费、税金、管理、利润、风险等全部费用，要求总报价不得超出我单位投资金额。

2.4 报价文件须附企业相关资料复印件并加盖公章，以及报价文件递交人员的法人授权委托书原件和身份证复印件，法人直接递交报价文件的仅需提供身份证复印件。

3. 付款条件：

合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%，工程验收合格后于5个工作日内一次性支付至合同总价的95%；剩余合同总价的5%作为质量保证金，质保期满1年后无明显质量问题，于5个工作日内全额无息一次性退还。

4. 工期要求：

施工单位在合同签订后60个日历天内完成施工并达到验收条件，超工期违约金按200元/天累计计算。

5. 技术质量要求：

5.1 质量要求及保证：工程质量应符合询价文件约定的技术要求；文件内未作约定的应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；对于国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。本工程不设监理，由询价单位现场负责人全权监管。

5.2 验收要求：验收要求按照相关质量验收标准一次性验收合格，对不合格要求材料或工序由施工单位负责更换或返工，整改至合格并自行承担全部损失；最终验收时需施工单位提供完整竣工档案资料。

6. 询价成交原则：

6.1 本工程将采用综合评估评审办法，由询价小组按照询价要求及工程内容，在预算深度、无错漏项、工程量基本一致的情况下，报价最低成交的原则，对报价单位的报价文件进行审查，存在较多错漏项、工程量明显偏低及不符合询价要求的报价文件将予以拒绝。

6.2 经评议认定报价明显低于市场价的，询价单位不承诺最低价一定成交。

6.3无论成交与否，报价单位承担询价过程中所发生的一切费用。

6.4工程质量保修期为1年。

7.发布公告的媒介

本询价函在中国科学院西双版纳热带植物园网站（http://www.xtbg.ac.cn）公告栏上发布。

中国科学院西双版纳热带植物园

条件保障与后勤处

2018年4月4日

| 西双版纳玉米冬繁加代育种基地改造提升工程内容清单 |
| --- |
| 序号 | 分项工程内容 | 施工做法 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 试验地整理 | 1.杂草清除 2.地上水泥桩拆除 3.农田深耕细耙 | 亩 | 33.2 |  |  |  |
| 2 | 水泥路扩宽 | 1.人工原土打夯 2.碎石垫层 3.现浇砼C25 4.水泥路面养护 5.机切伸缩缝 | ㎡ | 952 |  |  |  |
| 3 | 空心砖道路 | 1.路基整平 2.人工夯实 3.空心砖铺设 | ㎡ | 324 |  |  |  |
| 4 | 小桐子移栽 | 人工移栽，成活率95%以上 | 株 | 1076 |  |  |  |
|  | 合计 | （大写）： （小写）： |  |
| 注：1.单项报价应包含人工、机械、主辅材、运输、装卸、措施、管理、规费、税金、利润等综合费用，上表未列主辅材及数量由报价单位根据施工需要自定，应计入总报价。 2.详细施工预算由报价单位现场实地查勘后，自行编制另附，并加盖单位公章后有效。 |
| 报价单位（公章）： 报价单位负责人（签章）： 联系电话： |